2024年兰州市中等职业学校技能大赛

饲料营养与检测赛项竞赛规程

一、赛项名称

赛项名称：饲料营养与检测

赛项组别：中职学生组

二、竞赛目的

项目一：选手需按照规定的称量方法，在规定的时间内称取符合要求的样品。从称量的规范性、准确性和操作熟练程度等方面考核选手。项目二：选手在规定时间内完成待测样品中脂肪酸值的测定。从操作的规范性、熟练程度，以及测定结果的准确性等方面考核选手。

赛项由学校、行业共设，是中职畜牧兽医专业的核心技能，通过技能竞赛，能有效促进全省畜牧兽医类专业中职学校之间的交流，引领专业建设与课程改革；能进一步深化学校与企业之间的合作交流，加大行业人才队伍建设力度，提升人才培养质量。

三、竞赛内容

赛项分别设置理论考核和技能考核2个考评点。理论考核占总成绩的30%，竞赛时长1小时，本赛项考核的核心知识是《畜禽营养与饲料》的专业课程理论知识。选手根据赛项提供的理论试卷（单项选择题、判断题）作答，主要考参赛选手的知识应用能力、分析问题和解决问题能力。技能考核占总成绩的70%，为试样称量、稻谷脂肪酸值的测定，竞赛时长1小时。具体步骤及其分值如下：

（一）试样称量（占总成绩的28%）

（二）稻谷脂肪酸值的测定（占总成绩的42%）

四、竞赛方式和规则

（一）竞赛方式

本赛项为团体赛，竞赛参赛学生为中职畜牧兽医、宠物养护与经营专业在籍学生。每组参赛队队员为2名，理论竞赛部分，选手单独完成，取两人平均成绩；技能竞赛部分由2名选手配合完成，1名选手完成鸡病理剖检及采样，另一名选手完成制片、染色、镜检。每组配有1名指导老师。

（二）竞赛规则

1.参赛学生须持本人身份证与参赛证参加比赛。

2.参赛选手出场顺序、位置、竞赛所用材料、工具由抽签决定，不得擅自变更、调整。

3.参赛选手提前30分钟检录进入赛场，并按照指定位号参加竞赛。迟到15分钟者，取消竞赛资格；竞赛开始30分钟后，选手方可离开赛场。

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经评委（裁判）同意。选手若需休息、饮水或去洗手间等，耗用时间计算在比赛时间内。

5.竞赛时间结束，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。选手操作完成后，在《实际操作现场记录表》上签名确认，方可离开赛场。

五、竞赛时间安排与流程

表1竞赛时间安排及流程

| 第一天 | 14:00—15:00 | 参赛选手理论考试 |
| --- | --- | --- |
|  | 15:30—16:00 | 参赛选手抽签 |
| 第二天 | 8:00—8:30 | 参赛选手技能裁判组成员进入技能赛场 |
|  | 8:30—9:30 | 选手操作技能项目（一） |
|  | 9:50—10:50 | 选手操作技能项目（二） |
|  | 11:10—12:10 | 选手操作技能项目（三） |
|  | 12:10—12:40 | 裁判评分汇总 |

六、技术规范

应按照GB/T 20569《稻谷储存品质判定规则 附录A 稻谷脂肪酸值测定方法》的规定，

项目一：试样称量

（一）、主要考核要求

1.比赛时间30分钟。其中，实验准备3分钟；大米、小麦粉、植物油3种样品的称量时间各5分钟；转换称量样品有1分钟准备时间；选手称量每种样品后，样品有效性复核时间10分钟。

2.使用竞赛统一提供的样品以及仪器设备。

3.大米：采用直接称量法，精确至0.01g。

小麦粉：采用指定质量称量法，精确至0.001g。

植物油：采用减量称量法，精确至0.01g。

4.按规定的称量方法，采用合适的器皿和相应精度的天平，在规定时间内称取尽可能多的试样份数。称量偏差不符合要求的,不计入称量份数。称量偏差要求：大米±0.01g，小麦粉±0.005g，植物油±0.1g。

（二）、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 感量为0.01g | 1台 | 洁净、性能完好 |
| 2 | 天平 | 感量为0.001g | 1台 | 洁净、性能完好 |
| 3 | 称量纸 | 10cm*10cm | 40张 | 洁净、无破损 |
| 4 | 滤纸 | Φ12.5cm | 40张 | 洁净、无破损 |
| 5 | 塑料杯 | 50mL | 25个 | 洁净、无破损 |
| 6 | 小烧杯 | 150mL | 1个 | 洁净、无破损 |
| 7 | 培养皿 | 直径6cm | 30个 | 洁净、无破损 |
| 8 | 玻璃棒 | 长度15cm | 1根 | 洁净、无破损 |
| 9 | 样品勺 | 不锈钢，中号 | 2个 | 洁净、无破损 |
| 10 | 废物杯 | 500mL | 1个 |  |
| 11 | 计算器 | 普通 | 1个 | 功能正常 |
| 12 | 细毛刷 |  | 1个 |  |
| 13 | 细纱手套 |  | 1副 |  |

（三）、样品

| 1 | 大米/糙米 |  | 各1瓶 | 选手自行选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 小麦粉 |  | 1瓶 | 水分13.5%左右 |
| 3 | 植物油 |  | 1瓶 | 一级 |

（四）、分值分配及评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作准备 | 实验仪器用具检查与清点 | 3 |  |
|  | 天平准备 | 5 |  |
| 称量操作 | 选择合适的试样承接物 | 5 |  |
|  | 试样准备 | 9 |  |
|  | 大米称量份数 | 20 | 未按照指定方法称量的，不计样品称取份数;称量偏差大于±0.01g时,不计入称量份数； 称得样品叠放或用一个试样承接物重复称量的，不计入称量份数；每称取1份样品，0.8分；得分无上限。 |
|  | 小麦粉称量份数 | 20 | 未按照指定方法称量的，不计样品称取份数;称样量偏差大于±0.005g时,不计入称量份数； 称得样品叠放或用一个试样承接物重复称量的，不计入称量份数； 每称取1份样品，1.5分；得分无上限。 |
|  | 植物油称量份数 | 20 | 未按照指定方法称量的，不计样品称取份数;称样量偏差大于±0.1g,或计算不正确，不计入称量份数；称得样品叠放或用一个试样承接物重复装称得试样的，不计入称量份数；称量数据记录不全，不计入称量份数；每称取1份样品，2.5分；得分无上限。 |
| 多余样品处理 | 称量过程多余试样妥善处理 | 6 |  |
| 称量记录 | 样品信息、原始数据等信息正确；有效数字、数据处理、数据修改方式正确 | 9 |  |
| 文明操作 | 无严重洒漏现象 | 3 | 不影响正常称量操作，不污染天平。 |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其他 | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣10分，但总得分≥0分；损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器，本题计为0分。 |  |  |

（五）、严重违规处理

比赛时选手若出现损坏天平、发生事故、伪造原始记录数据等任一情况，此项目成绩均计为0分。

项目二：稻谷脂肪酸值的测定

（一）、主要考核要求

1.比赛时间30分钟。

2.本项目做双实验，选手根据比赛内容，合理计划并安排实验。

3.检查所需仪器设备是否齐备、完好。使用竞赛统一提供的试剂以及仪器设备，完成样品脂肪酸值测定全过程。未提供的溶液，比赛过程中由选手临用现配。

4.在记录表上如实填写原始记录并进行数据处理。要求记录规范，计算正确，结果表达准确。

5.实验完毕后，仪器设备归位，所用玻璃仪器放指定位置。

6.提前完成者，给予适当加分。

（二）、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 2 | 单标线移液管 | 50.0mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 3 | 单标线移液管 | 25.0mL | 2支 | 洁净、干燥、完好 |
| 4 | 刻度吸管 | 25.0mL | 2支 | 洁净、完好 |
| 5 | 酸式微量滴定管 | 5mL，最小分度为0.02mL | 1支 | 洁净、完好 |
| 6 | 碱式微量滴定管 | 5mL，最小分度为0.02mL | 1支 | 洁净、完好 |
| 7 | 天平 | 感量为0.01g | 1台 | 完好 |
| 8 | 振荡器 | 往返式 | 1台 | 振荡频率可调为100次/min |
| 9 | 玻璃短颈漏斗 | 10cm | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 10 | 表面皿 | 直径12cm | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 11 | 中速定性滤纸 | 直径12.5cm | 6张 |  |
| 12 | 锥形瓶 | 150mL | 3只 | 洁净、干燥 |
| 13 | 量筒 | 25mL，50mL | 各1只 | 洁净、干燥 |
| 14 | 比色管 | 25mL，50mL | 各2只 | 洁净、干燥 |
| 15 | 称量纸 |  | 5张 |  |
| 16 | 漏斗架 |  | 1只 | 完好 |
| 17 | 样品勺 | 不锈钢，中号 | 1只 | 洁净、完好 |
| 18 | 铁架台 |  | 1只 | 完好 |
| 19 | 蝴蝶夹 |  | 1只 | 完好 |
| 20 | 白纸（A4） |  | 2张 |  |
| 21 | 移液管架 |  | 1只 |  |
| 22 | 计算器 |  | 1只 |  |

（三）、样品及试剂

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糙米粉碎样品 | 过40目 | 100g |  |
| 2 | 无水乙醇 | AR | 1瓶 |  |
| 3 | 95%乙醇 | AR | 1瓶 |  |
| 4 | 无CO2蒸馏水 |  | 1瓶 |  |
| 5 | 氢氧化钾标准滴定溶液 | 0.01mol/L-95%乙醇 | 100mL |  |
| 6 | 酚酞-乙醇指示剂 | 10g/L | 50mL |  |

（四）、分值分配及评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 |  | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称量 | 用具、试剂清点与检查 |  | 2 |  |
|  | 天平水平检查调整 |  | 3 |  |
|  | 称量操作规范 |  | 7 | 采用称量纸、角勺 |
| 提取 | 振荡、提取操作规范 |  | 8 |  |
| 过滤 | 过滤操作规范 | 10 |  | 滤液收集量若小于25mL，此项不得分。 |
| 移液 | 移液器具选择正确、润洗、移液操作正确 | 15 |  | ①采用刻度吸量管移液本项扣5分；②单项操作错误不累计扣分；③合计扣分不超过15分。 |
| 滴定 | 滴定管操作准备规范 | 10 |  | 滴定管选择错误扣20分；单项操作错误不累计扣分。 |
|  | 滴定操作规范 | 10 |  |  |
|  | 空白试验 | 5 |  |  |
| 原始记录 及结果计算 | 原始记录规范、有效数字修约、结果计算正确 | 10 |  |  |
| 测定结果准确性 | 测定结果与标准值符合程度 | 15 |  | 无计算过程（代入数据），此项扣5分。 |
| 文明操作 | 台面整洁、无洒漏 | 5 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |
| 其他 | 每提前1分钟加2分，最多加6分。出现下列情况不加分：①振荡时间不足10分钟；②移液管、滴定管未润洗；③滤液体积≤25mL；④未做空白试验；⑤实验结束后，未整理台面，未将用过的玻璃仪器放指定位置。 |  |  |  |
|  | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣10分，但总得分≥0分；损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器，本题计为0分。 |  |  |  |

（五）、严重违规处理

比赛时选手若出现损坏天平、振荡器，发生事故，伪造原始记录数据等任一情况，此项目成绩均计为0分。

记录表

| 工位编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验目的 |  | 环境条件 | 温度： |  |  | 检测地点 |  |  |  |  |  | 使用仪器 |  |  | 名称 |  |  |  |
|  |  |  | 湿度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样质量（g）或被滴定液体体积（ml） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗滴液体积 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滴前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滴后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测者 |  | 填写选手抽签号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、评分方法

成绩评定按照公平、公正、客观的原则进行。

（一）评分方法

竞赛现场裁判对选手技能操作根据评分标准认真评分，并签名确认；赛项裁判长对所有裁判员的打分成绩进行审核，并签名。结果评定采用百分制，理论成绩占30%，技能操作成绩占70%，计算总成绩。

（二）成绩审核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（三）成绩公布

记分员将各参赛队成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后，在指定地点、以纸质形式进行公示。成绩公示无异议后，由仲裁长、监督组长在成绩单上签字。

八、奖项设定

本赛项设一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。获得奖项的参赛队，授予相应的荣誉证书。获得一等奖的参赛队指导教师由大赛组委会颁发优秀指导教师证书。

九、申诉与仲裁

1.各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉，申诉主体为参赛队领队。

2.申诉启动时，参赛队向赛项仲裁组递交领队亲笔签字同意的书面报告。书面报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

3.提出申诉的时间应在比赛结束后(选手赛场比赛内容全部完成)2小时内。超过时效不予受理。

4.赛项仲裁组在接到申诉报告后的 2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向比赛监督员提出申诉，由监督员传达最终仲裁结果。

5．申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

6.申诉方可随时提出放弃申诉。