2024年兰州市中等职业院校学生技能大赛

“装配式建筑构件安装”赛项

（中职学生组）

竞 赛 规 程

兰州城市建设学校

2024年10月

一、赛项信息

| 赛项类别 |  |  |
| --- | --- | --- |
| √每年赛 隔年赛（单数年/双数年） |  |  |
| 赛项组别 |  |  |
| ☑中等职业教育 高等职业教育 |  |  |
| √学生赛（□个人/√ 团体） □教师赛（试点） □师生同赛（试点） |  |  |
| 对接产业行业、对应岗位（群）及核心能力 |  |  |
| 产业行业 | 岗位（群） | 核心能力 |
|  |  | 具有识读建筑工程施工图、绘制土建工程竣工图的能力 |
|  |  | 具有建筑材料进场验收、保管、检测及应用的能力 |
|  |  | 具有施工测量放线和技术复核的能力 |
| 新职业 | 建筑施工与管理等岗位（群） | 具有一般建筑工程施工计算，判断和分析施工中的一般 结构问题，处理施工中的一般技术问题的能力 |
|  |  | 具有编制分部分项工程施工技术文件，并组织指导施工 的能力 |
|  |  | 具有一般建筑工程施工进度、质量、安全、技术资料、 施工成本管理的能力 |
|  | 装配式建筑深化设计、构件生产、装配式建筑施工等 岗 位 （群） | 具有装配式建筑工程施工图识读、装配式建筑深化设计 的能力 |
|  |  | 具有建筑材料及部品部件进场验收、构件生产和验收、 堆放与管理的能力及建筑机械和建筑起重机械设备的专业管理能力 |
|  |  | 具有装配式建筑施工测量放线、技术复核的能力 |
|  |  | 具有装配式建筑施工过程施工计算、判断和分析，处理 装配式构件连接、防水一般技术问题的能力 |
|  |  | 具有编制装配式建筑施工技术文件、组织指导施工的能 力 |
|  |  | 具有装配式建筑现场施工进度控制、质量控制、安全管 理、成本管理及资料管理的能力 |
|  | 钢结构详图设计、钢结构加工制作、钢结构施工及管理等岗 位（群） | 具有识读建筑工程施工图、绘制建筑工程竣工图的能力 |
|  |  | 具有常用建筑材料进场验收、储存与应用的能力 |
|  |  | 具有施工测量放线和变形观测的能力 |
|  | 建筑智能化施工等岗位（群） | 具有运用智能测量技术知识，完成智能化施工放线和数据处理的能力 |
|  |  | 具有运用建筑信息模型进行多专业协同设计、施工方法 与工艺模拟、工程进度控制与优化、工程计量与计价、工程质量检测等的能力，具有项目信息化管理的能力 |
|  |  | 具有运用测绘、机械、电气、自动控制、土木工程等知 识，编制分部分项工程施工方案并组织指导施工的能力 |
|  |  | 具有按照有关进度、质量、安全、造价、环保和职业健 康的要求，科学组织、指导智能化施工，并处理施工中一般技术问题的能力 |
|  | 地下与隧道工程勘察、施工等岗位（群） | 具有施工测量的能力 |
|  |  | 具有地下工程和隧道工程施工现场建筑材料和构件进场验收、性能检测的能力 |
|  |  | 具有地下工程和隧道工程施工方案编制、施工组织设计、施工质量和施工安全检查与监控的能力 |

二、竞赛目标

赛项是贯彻党的二十大关于“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”精神，落实国家十四五规划“发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”的要求，实现职业教育高质量发展的具体举措。

赛项设计以建筑产业转型升级为抓手，以服务数字建造强国为核心，全面对接建筑产业数字化、工业化、智能化发展新趋势，推进建筑工业化发展，适应装配式建筑施工与管理等岗位群的新要求，助力装配式建筑智能建造。搭建专业、课程、教材、培养机制改革平台。赛项结合装配式建筑智能建造相关岗位对人才的知识、技能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力；瞄准世界高水平，营造崇尚技能氛围。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“岗、课、赛、证”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。

三、竞赛内容

参赛选手需在规定时间内，独立与合作完成以下两个竞赛模块的任务：理论知识作答、施工图识读与施工模拟。

（一）理论知识

该模块，要包括单选题、多选题和判断题等题型。主要出题范围为：国家装配式建筑的政策、发展历程等行业文化基础知识，现行规范与图集，职业道德与职业素养知识。

（二）施工图识读与施工模拟

该模块共包含任务二、任务三、2个任务，参赛选手应独立完成各竞赛任务，最终取平均分作为团队得分。任务二为装配式建筑施工图识读，选手根据竞赛题目要求，通过单选题、多选题的形式完成识图考核；任务三为装配式建筑构件安装，通过虚拟场景完成构件安装任务。对标装配式建筑中构件生产、构件安装环节，检验学生是否具备装配式建筑施工图识读、构件生产与施工技术应用及管理能力。

竞赛模块、任务、比赛时长及权重

| 竞赛模块 | 竞赛任务 | 任务分值 | 任务权重 | 模块权重 | 比赛时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 理论知识 | （一）主要包括单选题、多选题和判断题等题型。主要出题范围为：国家装配式建筑的政策、发展历程等行业文化基础知识，现行规范与图集，职业道德与职业素养知识 | 100 分 | 40% | 40% | 60 分钟 |
| 模块二 施工图识读与施工模拟 | （二）施工图识读 | 100 分 | 20% | 60% | 90 分钟 |
|  | （三）装配式构件安装 | 100 分 | 40% |  |  |
| 总分 |  | 300 | 100% | 100% | 150 分钟 |

四、竞赛方式

（一）竞赛形式

线下比赛。

（二）组队方式

（1）组队方式为团体赛，每组参赛学生 2名，不得跨校组队。

（2）每队限报 1 名指导教师。

（3）参赛选手须为 2023 年度中等职业学校全日制在籍学生（以报名时的学籍信息为准）。原则上参赛选手经过各级选拔产生。

五、竞赛流程

（一）竞赛时间

| 时 间 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 江赛第一天竞 赛 第一天 | 08:00-9:00 | 领队抽签 |
|  | 09:00-9:30 | 抽签 |
|  | 09:30-10:00 | 模块一正式比赛 |
|  | 10:00-13:00 | 模块二正式比赛 |

注：具体安排以比赛当天通知为准。

六、竞赛规则

（一）选手报名

参赛选手须为 2023 年度中等职业学校全日制在籍学生（以报名时的学籍信息为准）。原则上参赛选手经过各级选拔产生。

（二）熟悉场地

大赛报到当日，将由大赛组委会统一组织参赛团队，在规定时间地点，有序熟悉竞赛场地。必须严格遵守大赛相关制度，听从大赛组委会安排，不得拥挤打闹。

（三）入场规则

参赛选手需在指定位置检录入场，检录时提供参赛证、学生证和身份证（三证齐全）。模块一和模块二检录时，抽取竞赛机位号；模块三检录时，抽取竞赛场次及竞赛工位；参赛选手在赛前 30 分钟统

一入场，比赛开始 15 分钟后不得入场。

（四）赛场规则

比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手若需饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内，食品饮水由赛场统一提供。若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由赛项裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报赛项执委会；若因非选手个人因素造成设备故障，由赛项裁判组视具体情况做出延时处理。

（五）离场规则

如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。裁判长在比赛结束前 15 分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即停止各项工作。

（六）成绩评定与结果公布

根据大赛内容，设裁判长 1 名，模块一和模块二设裁判员 2名，

其余内容由竞赛系统自动评分。模块三设裁判员 3 名，每 3名裁判组成一个裁判小组，对应 2 个竞赛工位，现场根据评分标准对参赛选手实操进行过程评分。比赛结束后，成绩由组委会统一公布。

七、技术规范

主要依据相关国家技能规范和标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合岗位实际，考核职业综合能力，并对技术技能型人才培养起到示范引领作用。根据竞赛文件制定标准，主要采用以下标准、规范及参考资料：

（1）《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

（2）《装配式混凝土连接节点构造》15G310-1-2

（3）《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1

（4）《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2

（5）《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1

（6）《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

（7）《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》20G367-2

（8）《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1

（9）《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）》15J939-1

（10）《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》15G107-1

（11）《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》22G101-1

（12）《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1

（13）《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016

（14）《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906

（15）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（16）《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012

（17）《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

（18）与装配式建筑智能建造相关的其它规范、标准、教材、参考书及有关教学资源。

八、技术环境

（一）方案编制、施工图识读与施工模拟竞赛环境要求

竞赛场地为标准计算机机房或同等环境下，比赛面积不小于

75m2，电脑数量≥50 台，竞赛场地为室内场馆，保证各参赛队在竞赛过程中不受外界干扰；竞赛现场设专门的工作室、总操控台，指导老师有观战区，评委有专门席位，嘉宾观摩区等，各区不相互干扰； 竞赛时计算机 USB 接口全部封闭，安装有监控设备，比赛环境安全、安静无干扰。

竞赛时每位参赛选手配置 1 台计算机，配置 2 台显示器（也可为

宽屏显示器双显），其中 1 台显示器用于选手答题操作，另 1 台显示

器用于展示电子版图纸。配置 2 台显示器时，均为 19 寸或更大；也

可以配置 1 台 27 寸或更大、可以实现双屏显示的显示器。所有计算机设备应为相同（或相近）配置，赛场应按 10%的比例配置备用机， 备用机配置应与竞赛用计算机配置完全相同。

任务三构件生产模拟、任务四构件安装模拟竞赛平台为公开免费的仿真平台，其中需包含剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板的生产；预制剪力墙外墙板吊装施工、预制剪力墙内墙板吊装施工、叠合板吊装施工、预制剪力墙灌浆、节点连接施工考核，可满足“附件 1：

GZ008 装配式建筑智能建造样卷”作答需求。

计算机配置要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | Intel 酷睿 i5 处理器及以上 |
| 2 | 显卡 | 独立显卡 |
| 3 | 内存 | 8G 以上 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘剩余可用存储空间 50G 以上 |
| 5 | 网卡 | 100M/1000M 自适应卡 |
| 6 | 操作系统 | Windows7/10 |
| 7 | 网络 | 局域网 |

九、成绩评定

任务一  理论知识样题，根据规范正确打分

1.【单项选择题】预制外墙的代号为（ ）。

A.WQ

B.WQCA

C.YWQ

D.YNQ

【参考答案】C

2.【多项项选择题】预制外墙安装，墙板应在（  ）调校合格后方可永久固定。

A.轴线

B.标高

C.垂直度

D.平整度

E.尺寸

【参考答案】ABC

【评分标准】多选题多选、少选、错选均不得分。

3.【判断题】采用预制板时，楼板平面施工图应注明跨度方向，板号，数量和排列方法。

【参考答案】正确

任务二	施工图识读评分标准

| 评分内容 | 评分依据 | 题 型 | 题目 数量 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程概况 2.结构信息 3.预制混凝土剪力墙外墙板 4.预制混凝土剪力墙内墙板 5.桁架钢筋混凝土叠合板 6.预制钢筋混凝土板式楼梯 | 工程案例图纸 《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》 《装配式混凝土结构连接节点构造》 《预制混凝土剪力墙外墙板》 《预制混凝土剪力墙内墙板》 《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》 《预制钢筋混凝土板式楼梯》 《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》 《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》 《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》 《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）》 | 单选题 | 25 题 | 50 |
|  |  | 多选题 | 10 题 | 50 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

任务三 装配式构件安装评分标准

装配式构件安装考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板、预制柱四种常见构件的安装模拟和灌浆及现场连接模拟；比赛时随机抽取四种中一种构件考核安装模拟，灌浆及现场连接模拟为必选项。

剪力墙外墙板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工现场准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

剪力墙内墙板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工 | 构件质量检查 | 14 |

| 现场准备 | 施工面凿毛与清理 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

预制柱安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工现场准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |

|  | 构件调运 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 合计 |  | 64 |

叠合板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工现场准备 | 构件质量检查 | 2 |
| 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | 8 |
|  | 根据测量仪器进行水平构件标高找平 |  |
| 竖向支撑支设 | 竖向支撑支设 | 9 |
|  | 水平标高调整 |  |
| 构件吊装 | 吊具选型 | 22 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 13 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 2 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 封缝操作 | 墙板与楼板接缝抹灰操作 | 2 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

灌浆模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 1 |
| 施工现场准备 | 环境温度测量 | 1 |
|  | 湿润灌浆孔 |  |
| 灌浆料制作与检测 | 依照配比进行灌浆料制作 | 6 |
|  | 灌浆料流动度检测 |  |
| 封缝料制作 | 依照配比进行封缝浆料制作 | 4 |
| 封边与分仓 | 根据构件尺寸进行分仓操作 | 1 |
|  | 操作封边设备进行封边操作 |  |
| 灌浆操作 | 操作灌浆设备进行灌浆操作 | 3 |
|  | 出浆孔封堵 |  |
| 施工记录 | 填写施工记录表 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 1 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 材料清点、清理、入库 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 18 |

现浇连接模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 1 |
| 底部结合面处理 | 后浇接触面处理 | 2 |
|  | 结合面洒水湿润 |  |
| 钢筋处理及钢筋连接 | 钢筋检查、除锈及校正 | 5 |
|  | 钢筋布置与绑扎 |  |
| 模板施工 | 模板安装位置测量放线 | 4 |
|  | 粘贴防侧漏和底漏胶条 |  |
|  | 模板选型及拼接组装 |  |
|  | 模板安装与调整 |  |
| 混凝土浇筑及养护 | 混凝土分层浇筑 | 5 |
|  | 混凝土分层振捣 |  |
|  | 后浇节点浇筑完毕抹面处理 |  |
|  | 后浇混凝土养护 |  |

| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 总分 |  | 18 |

十、奖项设置

竞赛设团体奖。一等奖占比15%，二等奖占比 25%，三等奖占比 35%（小数点后四舍五入）。