2024年兰州现代职业学院技能大赛

中职学生组化学实验技术赛项竞赛内容

氢氧化钠滴定液的配制

基本原理

NaOH易吸收空气中CO2而生成Na2CO3，反应式为：

2NaOH+CO2＝Na2CO3+H2O

由于Na2CO3在饱和NaOH溶液中不溶解，因此将NaOH制成饱和溶液，其含量约52%（W/W），相对密度为1.56。待Na2CO3沉淀后，量取一定量的上清液，稀释至一定体积即可。

注：用来配制NaOH溶液的蒸馏水应加热煮沸放冷，除去水中的CO2。

标定NaOH的基准物质有草酸（H2C2O4·2H2O）、苯甲酸（C7H6O2）、邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4）等。通常用邻苯二甲酸氢钾标定NaOH滴定液，标定反应如下：

计量点时，生成的弱酸强碱盐水解，溶液为碱性，采用酚酞作指示剂。

目标

准确称量邻苯二甲酸氢钾质量

标定NaOH滴定溶液

完成报告

仪器设备、试剂和解决方案

（一）仪器设备、试剂清单

|  | 仪器设备清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主要设备 | 电子天平（精度0.0001g） |  |
| 玻璃器皿 | 聚四氟乙烯滴定管（50mL） |  |
|  | 称量瓶 |  |
|  | 锥形瓶 |  |
|  | 量筒 |  |
|  | 烧杯 |  |
|  | 玻璃棒 |  |
|  | 实验室常见其他玻璃仪器 |  |
| 试剂和溶液 | 基准试剂邻苯二甲酸氢钾 |  |
|  | 饱和NaOH溶液 |  |
|  | 酚酞指示剂 |  |

（二）溶液准备

根据现场提供的试剂，按要求配制近似0.1moI/L的NaOH滴定液。

（三）实验

用基准试剂邻苯二甲酸氢钾标定NaOH滴定液

用减量法精密称取已于 105℃烘干至恒重的基准物邻苯二甲酸氢钾 0.6 g，置于250mL锥形瓶中，加入约 50mL 蒸馏水使其溶解，加酚酞指示液 2 滴，用待标定的 NaOH 标准溶液滴定至溶液变为浅红色（保持30s 不褪色）为终点，记录滴定消耗的NaOH 标准溶液的体积。平行测定三次，根据消耗 NaOH 溶液的体积，计算滴定液 NaOH 的浓度和相对平均偏差。

使用以下公式计算NaOH滴定溶液的浓度c，单位mol/L。取3次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留4位有效数字。

（四）结果处理、分析和撰写报告

请完成一份报告，应包括：实验中的计算和过程记录、数据处理、结果评价和问题分析。

（1）记录减量法称取基准物邻苯二甲酸氢钾的质量。

（2）记录消耗 NaOH 滴定液的体积。

（3）计算 NaOH 的浓度及所标定浓度的相对平均偏差（结果保留4位有效数字）。